## 3. Ebene HLK
Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Beschreibung | HLK-Komponenten | Beispiel-String
B |  |  | Sensoren und Messwerterfassung (Umwandlung physikalischer Größen in Signale) | Gewerkeübergreifende MSR/GLT-Sensorik | 01-B...
B | BP |  | Messung von Druck oder Durchfluss | Druck- und Volumenstromsensorik | 01-BP...
B | BP | BPA | Drucksensoren / Manometer | Systemdruck-Messumformer, Differenzdruckschalter | 01-BPA001
B | BP | BPB | Durchflusssensoren / Strömungswächter | Volumenstromsensoren, Paddelschalter im Rohrkreis | 01-BPB001
B | BQ |  | Messung von Stoffeigenschaften und Qualitäten | Luftqualitäts- und Feuchtesensoren | 03-BQ...
B | BQ | BQA | Feuchtigkeitsfühler | Raumfeuchtefühler, Kanalfeuchtefühler | 03-BQA001
B | BQ | BQB | Gassensoren / Luftgüte | CO2-Sensoren, Mischgasfühler für VOC | 03-BQB001
B | BT |  | Messung von Temperatur | Temperaturfühler | 01-BT...
B | BT | BTA | Berührungs-Temperaturfühler | Tauchfühler, Anlegefühler (Vor-/Rücklauf) | 01-BTA001
B | BT | BTB | Umgebungs-/Strahlungs-Temperaturfühler | Außenwandfühler, Raumtemperaturfühler | 01-BTB001
B | BT | BTC | Kanal-Temperaturfühler | Lüftungskanal-Temperaturfühler | 03-BTC001
C |  |  | Speichern von Energie oder Stoffen | Behälter und Speicher | 01-C...
C | CB |  | Speichern von thermischer Energie | Wärme- und Kältespeicher | 01-CB...
C | CB | CBA | Warmwasserspeicher / Boiler | Trinkwarmwasserspeicher, Ladespeicher | 01-CBA001
C | CB | CBB | Heizungswasser-Pufferspeicher | Pufferspeicher, hydraulische Weiche (groß) | 01-CBB001
C | CB | CBC | Kaltwasserspeicher | Kältespeicher im Chiller-Kreis | 02-CBC001
F |  |  | Direktes Schützen vor gefährlichen Zuständen | Sicherheits- und Absicherungsorgane | 01-F...
F | FB |  | Schutz durch Pufferung/Kompensation | Druckhaltesysteme | 01-FB...
F | FB | FBA | Membran-Ausdehnungsgefäße (MAG) | Heizungs-MAG, Kaltwasser-MAG | 01-FBA001
F | FC |  | Schutz durch mechanische Begrenzung des Flusses | Überdruckabsicherung | 01-FC...
F | FC | FCA | Sicherheitsventile | Membran-Sicherheitsventil (Überdruck) | 01-FCA001
G |  |  | Initiieren von Energie- oder Materialflüssen (Förderung) | Pumpen und Ventilatoren | 01-G...
G | GP |  | Fördern von Flüssigkeiten | Pumpenaggregate | 01-GP...
G | GP | GPA | Umwälzpumpen | Heizungskreispumpen, Kaltwasserpumpen, Speicherladepumpen | 01-GPA001
G | GQ |  | Fördern von Gasen / Luft | Ventilatoren | 03-GQ...
G | GQ | GQA | Zuluftventilatoren | Zuluftgebläse im RLT-Gerät | 03-GQA001
G | GQ | GQB | Abluftventilatoren | Abluftgebläse, Dachventilatoren, Entrauchung | 03-GQB001
H |  |  | Erzeugen/Generieren von Stoffen oder Wärme | Wärme- und Kälteerzeuger (Aggregate) | 01-H...
H | HA |  | Erzeugung von Wärme | Kessel, Brenner, Wärmepumpen | 01-HA...
H | HA | HAA | Heizkessel / Wärmeerzeuger | Gas-Brennwertkessel, Pelletkessel | 01-HAA001
H | HA | HAB | Brenneranlagen | Gasbrenner, Ölbrenner | 01-HAB001
H | HA | HAC | Wärmepumpenaggregate | Sole/Wasser- oder Luft/Wasser-Wärmepumpeneinheit | 01-HAC001
M |  |  | Bereitstellung mechanischer Energie für Antriebe | Motoren und Stellglieder | 01-M...
M | MQ |  | Erzeugen von Dreh- oder Linearbewegungen | Stellmotoren | 01-MQ...
M | MQ | MQA | Ventilantriebe | Mischerstellmotor, Hubventilantrieb | 01-MQA001
M | MQ | MQB | Klappenantriebe | Jalousieklappen-Stellmotor, BS-Klappenmotor | 03-MQB001
N |  |  | Abdecken, Zurückhalten oder Filtern von Stoffen | Filter und Abscheider | 03-N...
N | ND |  | Filtern und Trennen von Medien | Luft- und Wasserfilter | 03-ND...
N | ND | NDA | Luftfilter | Taschenfilter, Schwebstofffilter, Filtermatten | 03-NDA001
N | ND | NDB | Flüssigkeitsfilter / Schmutzfänger | Schmutzfänger im Heizungsrohr, Magnetitabscheider | 01-NDB001
Q |  |  | Kontrolliertes Steuern von Energie- oder Materialflüssen | Mechanische Ventile und Klappen | 01-Q...
Q | QM |  | Steuern von Flüssigkeitsströmen | Armaturen für hydraulische Kreise | 01-QM...
Q | QM | QMA | Absperrarmaturen | Kugelhähne, Absperrventile, Absperrklappen | 01-QMA001
Q | QM | QMB | Regel- und Mischventile | Drei-Wege-Mischer, Durchgangsregelventile | 01-QMB001
Q | QN |  | Steuern von Gas- oder Luftströmen | Lufttechnische Klappen und Regler | 03-QN...
Q | QN | QNA | Brandschutzklappen (BSK) | Mechanische oder motorische Brandschutzklappen | 03-QNA001
Q | QN | QNB | Lüftungsklappen / Jalousien | Regulierklappen, Außenluftjalousien | 03-QNB001
Q | QN | QNC | Volumenstromregler (VAV/CAV) | Variable und konstante Volumenstromregler | 03-QNC001
T |  |  | Umwandlung von Energie oder Stoffen unter Beibehaltung der Energieart | Wärmetauscher und Register | 01-T...
T | TA |  | Wärmeübertragung zwischen Medien | Wärmeübertrager | 01-TA...
T | TA | TAA | Flüssig/Flüssig-Wärmetauscher | Plattenwärmetauscher (Systemtrennung) | 01-TAA001
T | TA | TAB | Flüssig/Gas-Wärmetauscher (Register) | Heizregister, Kühlregister im Lüftungsgerät | 03-TAB001